**Аналитические весы OHAUS Adventurer Pro (AV)**

**Adventurer Pro — аналитические весы для повседневной работы.**

4 модели с НПВ 110 или 260 грамм и дискретностью 0,1 мг.

Обладая набором самых распространенных функций и широким спектром дополнительного оборудования, Adventurer Pro способны подстроиться под специфические задачи предприятия. Они умеют считать, складывать, хранить и передавать результаты для дальнейшего анализа.

**Основные особенности:**

* внешняя или внутренняя калибровка InCal™;
* интерфейс RS232;
* SmarText — специальное программное обеспечение — ваш помощник в работе с весами;
* безрамный защитный кожух для свободного доступа к чашке весов;
* крюк для взвешивания под весами.

**Функции:**

* выбор условий окружающей среды;
* динамическое взвешивание;
* счет штук;
* взвешивание в процентах;
* проверка веса образца относительно заранее заданного;
* суммирование результатов;
* разнообразные единицы измерения;
* протокол измерений в соответствии с нормами GLP;
* питание от батареек или от сети;
* двухстрочный дисплей.

**Отдельно поставляются:**

* калибровочные гири;
* набор для определения плотности;
* дополнительный дисплей;
* дополнительный USB или RS232 интерфейс;
* «противоугонное» устройство;
* портативный принтер [SF40A или STP103](http://www.ohaus-cis.ru/printers);

Весы сертифицированы в России и других странах СНГ.  
Производство — Китай