**Аналитические весы OHAUS Discovery (DV)**

**Весы Discovery (DV) — аналитические весы профессионального уровня.**

4 модели с НПВ от 110 до 310 г и дискретностью от 0,01 до 0,1 мг.

Это незаменимый инструмент в научных, заводских и испытательных лабораториях. Весы DV обладают самыми высокими метрологическими характеристиками и полным набором современных функций. Взвешивающая ячейка нового поколения и автоматическая внутренняя калибровка двумя встроенными грузами обеспечивают непревзойденную точность взвешивания.

**Основные особенности:**

* автоматическая внутренняя калибровка AutoCal™ двумя встроенными грузами или внешняя калибровка;
* интерфейс RS232;
* большой дисплей с подсветкой и программой сопровождения пользователя;
* индикатор стабильности;
* контроль уровня;
* прочный металлический корпус;
* весовая чашка из высококлассной стали;
* высокий защитный кожух;
* крюк для взвешивания под весами.

**Функции:**

* автоматическая калибровка при изменении температуры внешней среды;
* индикация результатов измерений в различных единицах измерения массы;
* протокол измерений в соответствии с нормами GLP;
* статистическая обработка результатов взвешивания;
* регистрация нескольких пользователей;
* калибровка пипеток;
* измерение плотности образца гидростатическим методом;
* защита настроек весов от несанкционированного доступа;
* динамическое взвешивание.

**Отдельно поставляются:**

* пластиковая защита дисплея;
* калибровочные гири;
* набор для определения плотности;
* «противоугонное» устройство;
* портативный принтер [SF40A или STP103](http://www.ohaus-cis.ru/printers);

Весы сертифицированы в России и других странах СНГ.
Производство — Швейцария