**Аналитические весы OHAUS Explorer (EX)**

**Это интеллектуальные, интуитивно понятные и простые в использовании аналитические весы профессионального уровня.**

**Основные особенности:**

* 5,7 дюймовый цветной сенсорный дисплей VGA;
* Ячейка моноблок высокого разрешения;
* Бесконтактное управление весами с помощью четырех инфракрасных датчиков;
* Датчик уровня, с подсветкой и меню настройки;
* Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal, с калибровкой по времени (каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки «Калибровка» или при изменении температуры на 1,5 °С;
* 11 языков включая Русский и 20 единиц измерения;
* Встроенный двунаправленный RS232 и USB интерфейс. Опционально второй RS232, USB или Ethernet интерфейс;
* GLP/GMP протоколирование результатов, функция калибровки пипеток;
* Библиотека данных;
* Подсветка ветрозащитного кожуха;
* Ветрозащитный кожух из антистатических материалов;
* Крюк для взвешивания под весами;
* Стойка терминала, опционально;

**Функции:**

* простое взвешивание;
* счет штук;
* процентное взвешивание;
* контрольное взвешивание;
* динамическое взвешивание;
* взвешивание животных;
* контроль наполнения;
* суммирование результатов;
* создание рецептур;
* дифференциальное взвешивание;
* определение плотности, методом гидростатического взвешивания;
* фиксирование максимального веса;
* калибровка пипеток;
* расчет стоимости ингредиентов;
* SQC;

Производство — Китай.