**Большегрузные весы OHAUS Explorer (EX HiCap)**

**EX HiCap — это интуитивно понятные и удобные в использовании весы инновационной линейки весов OHAUS Explorer. Весы профессионального уровня OHAUS EX HiCap предназначены для взвешивания тяжелых образцов массой до 35кг.**

Весы Explorer HiCap выпускаются в трех модификациях с НПВ до 35 кг. Как и аналитические модели линейки Explorer, эти большегрузные весы обладают полным профессиональным функционалом и классом точности по новому ГОСТ.

**Особенности и преимущества:**

* Цветной сенсорный дисплей VGA, 5,7”;
* Ячейка моноблок высокого разрешения;
* Два инфракрасных датчика для бесконтактного управления весами;
* Датчик уровня и меню настройки;
* Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal, калибровка по времени (каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки «Калибровка» или при изменении температуры на 5 °С;
* 11 языков, включая Русский;
* 20 единиц измерения;
* Встроенный двунаправленный RS232- и USB-интерфейс. Опционально: второй интерфейс RS232, USB или Ethernet-интерфейс;
* GLP/GMP протоколирование результатов, функция калибровки пипеток;
* Библиотека данных;
* Крюк для взвешивания под весами;
* Стойка терминала (опционально);

**Функции:**

* простое взвешивание;
* счет штук;
* процентное взвешивание;
* контрольное взвешивание;
* динамическое взвешивание;
* взвешивание животных;
* контроль наполнения;
* суммирование результатов;
* составление рецептур;
* дифференциальное взвешивание;
* определение плотности методом гидростатического взвешивания;
* фиксирование максимального веса;
* калибровка пипеток;
* расчет стоимости ингредиентов;
* SQC;